## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 001
Bytový dům Tyršova
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | PROPOS MB s.r.o. |  | IČO : | 61683868
|  |  | Klaudiánova 124 |  | DIČ : | CZ61683868
|  | 29301 | Mladá Boleslav
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 100 | Tyršova 43 |  |  | 803.51.1.3 | 2 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 001 | Bytový dům Tyršova
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 100
Stavba : | 001 | Bytový dům Tyršova
Objekt : | 100 | Tyršova 43 |  | JKSO : | 803.51.1.3
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 100
Tyršova 43
Třídník stavebních objektů: | 803 | Budovy pro bydlení
| 803.5 | Domy bytové netypové
| 803.51 | domy řadové bez občanského vybavení
| 803.51.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 803.51.1.3 | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: | 1000 | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (tis. Kč)
1000 | vytápění |  |  |  | 0 | 0 | 0
1001 | plynoinstalace |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 100 |  | 0

## 100 1000 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 001 | Bytový dům Tyršova
O: | 100 | Tyršova 43
R: | 1000 | vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 86 | Potrubí z trub měděných |  |  | 0
1 | 19632050R | trubka měděná stav měkký; vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena, ručně nebo na ohyb.zařízení; pevnost v tahu 220,0 MPa | m | 288 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
2 | 19632065R | trubka měděná stav měkký; vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena, ručně nebo na ohyb.zařízení; pevnost v tahu 220,0 MPa | m | 36 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
3 | 19632075R | trubka měděná stav měkký; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena, ručně nebo na ohyb.zařízení; pevnost v tahu 220,0 MPa | m | 18 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
4 | 19632695R | trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 28,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa | m | 44 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
5 | 283771007R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 52 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
6 | 283771022R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 10 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
7 | 283771033R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 18 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
8 | 283771121R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 44 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
9 | 203 R00.1 | Zednické výpomoci M 21-vrtání otvorů do D30mm | ks | 78 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
10 | 460680022.1 | Průraz zdivem - začištění vrtaných otvorů | kus | 98 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
11 | 28653054.AR | uzávěrka zápachová 40 mm; pro umyvadla; PP; příslušenství odpadní trubka, růžice | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
12 | 429851110.1 | Potrubí plastové kulaté PVC-40x2 | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
| 722 22-08 Demontáž armatur závitových | [7 empty] | 1
13 | 722220862R00 | ...se dvěma závity, G 5/4" | kus | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
14 | 314267713.1 | Společné odkouření-C15x-DN80=2m, zpětné klapky+DN125=20m(sada pro kaskádu+ revizní otvory+sada odtah | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 38832110.1 | Teploměr zadní, s jímkou 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
16 | 40541350.1 | kotlová kaskádová regulace=kaskáda MC400+regulátor CV400+modul MM100+venkovní čidloVF | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
17 | 484176781.1 | Kotel 28-3, 27,4 kW, zemní plyn, komfortní regulace i hořák | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
18 | 484569631R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 401 W; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1 | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
19 | 48456970R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 403 W; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1 | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
20 | 48456971R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 603 W; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
21 | 48457225R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 351 W; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
22 | 48457227R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 686 W; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
23 | 48457229R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 3 022 W; v = 600 mm; l = 1 800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2 | kus | 5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
24 | 48457511.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 061 W; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1 | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
25 | 48466206R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 80 l; d nádrže 480 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
26 | 48481565R.1 | Přísl. kotle - neutralizač. zařízení NB100 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
27 | 55111360R | kohout kulový pro topení, pro vodovod; přímý; vypouštěcí, s hadicovou přípojkou; DN 15,0 mm; ovládání ruční | kus | 24 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
28 | 55113526.AR | kohout kulový PN 35; redukovaný nátrubkový; 1 "; ovládání páčka | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
29 | 55113536.AR | kohout kulový PN 42; nátrubkový; 3/4 "; ovládání vrtulka | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
30 | 55113536.AR | kohout kulový PN 42; nátrubkový; 3/4 "; ovládání vrtulka | kus | 10 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
31 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
32 | 5512001862.1 | Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
33 | 55137313.1 | hlavice termostatická RA | kus | 19 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
34 | 55137382R | šroubení radiátorové; uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; 1/2"; tvar rohové; závit vnitřní; k V = 0,10 až 2,50 m3/h | kus | 19 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
35 | 998011001R00 | výšky do 6 m | t | 19 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
| 731 20 Demontáž kotlů ocelových | [7 empty] | 1
| 731 20-1 na tuhá paliva | [7 empty] | 2
36 | 731200813R00 | ...o výkonu do 25 kW | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) | [7 empty] | 1
| 731 24-2 na kapalná a plynná paliva | [7 empty] | 2
37 | 731249126R00 | ...přes 35 do 52 kW | soubor | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
38 | 230320122R00 | Tlaková zkouška | hod | 24 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
39 | 904 R02.1 | Hzs- topná zkouska i, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
40 | 38841202.1 | Tlakoměr standardní 0-6 bar | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
41 | 42230503R | kohout plnicí a vypouštěcí K 310; pro kotle; DN 15,0 mm; PN 10,0; otevírací přetlak do 1,0 MPa; pracovní teplota do 100 ° C; médium voda; ovládání ovládacím klíčem; připoj. rozměr 15 mm | kus | 24 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
42 | 42610914R | čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné, teplovodní; bezucpávkové; použití pro otopné systémy, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody; druh čerpané kapaliny řídké, čisté neagresivní a nevýbušné kapaliny, TUV, chladící kapaliny; průtok Q do 0,95 l/s; výtlač. DN 32 mm; H max 6 m; teplota čerpané kapaliny 2 až 110 °C; stav.délka l = 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
43 | 4848160302.1 | Hydraulický oddělovač DN25-do 58kW, průtok 2,5m3/h, pro horiz.rozdělovač DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
44 | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
45 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
46 | 5512010001R | ventil pojistný pro topení; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 3,0 bar | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
47 | 998731101R00 | ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.01493 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,40,41,42,44,45,46, :
|  | Součet: : 0.01493 |  | 0.0149
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
| 733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových | [7 empty] | 1
48 | 733110806R00 | ...přes 15 do DN 32 | m | 80 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
| 735 15 Demontáž otopných těles panelových | [7 empty] | 1
49 | 735151812R00 | ...jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm | kus | 5 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa | [7 empty] | 1
50 | 998735102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.00025 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
49, :
|  | Součet: : 0.00025 |  | 0.0003
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
51 | 783424240R00.1 | Nátěr syntet. potrubí do DN 25 mm Z+1x email | m | 262 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 100 1001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 001 | Bytový dům Tyršova
O: | 100 | Tyršova 43
R: | 1001 | plynoinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
1 | 910 R00.1 | Revize plynoinstalace | h | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
2 | 203 R00.1 | Zednické výpomoci M 21 - úprava plynoměrné niky, nová dvířka | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
3 | 971033131R00.1 | sekání drážky, vrtání otvoru pro prostup do 1.PP, začištění otvoru | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
4 | 723190909R00.1 | Zkouška tlaková plynového potrubí a odplynění | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
5 | 38822272.1 | Plynoměrná sestava - příprava pro montáž plynoměru | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
6 | 422185101.1 | Havar.ventil plynový EGSC-E040A024-G1" včetně pohonu (bez napětí=uzavřen) | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
7 | 42237023.1 | Kohout kulový 1/2" plyn (R950) | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
8 | 42243409.MR | regulátor tlaku plynu domovní, dvoustup.regulace,; tlak vstupní min 0,500 bar; tlak vstupní max 4,00 bar; tlak výstupní max 0,002 bar; průtok 6 m3/hod | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
9 | 551100221.1 | manometr D100 = rozsah 0-6 kPa | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
10 | 55113459.AR | kohout kulový PN 42; plnoprůtokový, nátrubkový; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
11 | 55113460.AR | kohout kulový PN 35; plnoprůtokový, nátrubkový; 1 "; ovládání páčka | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
12 | 55113613.1 | Šroubení s plochým těsněním G 1" | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0