**Zadávací dokumentace**

**(textová část)**

pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby

V Bělé pod Bezdězem dne 9.10.2018

1. **Druh veřejné zakázky:**

Zakázka malého rozsahu na služby (projektové práce a související inženýrská činnost)

1. **Název veřejné zakázky:**

**Bělá pod Bezdězem, ul. Lidová, vodovod a kanalizace**

1. **Identifikační údaje veřejného zadavatele:**

Zadavatel: Město Bělá pod Bezdězem

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

e-mail:

Telefon:

1. **Údaje o zadávací dokumentaci:**
   1. **Závaznost požadavků zadavatele**

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Uchazeč je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení

* 1. **Součásti zadávací dokumentace**

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

1. Textová část zadávací dokumentace
2. Situace se zobrazením stávajícího vedení vodovodu a kanalizace
3. Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
4. Krycí list nabídky
   1. **Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty**

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (e-mailem, poštou, osobním doručením, kurýrní službou). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě dodatečných informací, které budou zasílány e-mailem, odešle dodavatel na adresu girgle@mubela.cz, (zadavatel preferuje tuto variantu).

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky se nachází na veřejně přístupném prostranství obce Pěčice, neorganizuje zadavatel pro dodavatele prohlídku místa plnění a každý dodavatel se s místem plnění seznámí individuálně.

Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídky.

1. **Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:**

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.

1. **Charakteristika veřejné zakázky**
   1. **Místo plnění veřejné zakázky**

Místem plnění veřejné zakázky je obec Pěčice, okres Mladá Boleslav.

* 1. **Doba plnění veřejné zakázky**
     1. Zahájení prací na projektu: xxxxxxxx
     2. Předání návrhu technického řešení vodovodu a kanalizace xxxxxxxx
     3. Předání čistopisu DÚR: do 7 dnů od obdržení závěrečných připomínek objednatele
     4. Podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: xxxxxxxx
     5. Předání kontrolního výtisku DSP/DPS vč. dokladů: xxxxxxxx
     6. Předání čistopisu DSP/DPS: (ukončení prací na díle I.) xxxxxxxx
     7. Předání žádosti o vydání stavebního povolení: xxxxxxxx
     8. Předání pravomocného stavebního povolení a ukončení prací☹ukončení prací na díle II.) xxxxxxxx
     9. Podmínky splnění:

Splnění předmětu díla se rozumí úplné dokončení všech projektových prací a inženýrské činnosti vč. předání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad včetně všech příloh požadovaných stavebním úřadem, podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. všech příloh požadovaných vodoprávním úřadem.

* 1. **Vymezení předmětu veřejné zakázky**
     1. Rozsah předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provedení stavby (dále jen Projekt) a inženýrské činnosti související se zpracováním projektu a podáním žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Předmětem zakázky je vypracování podrobného výkazu výměr a rozpočtu v cenové soustavě ÚRS 2019. Územní a stavební řízení budou probíhat samostatně.

* + 1. Stručný popis předmětu zakázky, **současný stav**:

Město Bělá pod Bezdězem vlastní 4 bytové domy čísla popisná 774 – 782 v ul. Lidová. Domy jsou napojeny na veřejný vodovod formou sdružených vodovodních přípojek, dodávka vody je měřena ve dvou místech a to v armaturní šachtě A 51 (domy č.p. 774-775) a v armaturní šachtě A 52 (domy č.p.776-782), viz příloha č. 1.

Na veřejnou kanalizaci jsou domy napojeny systémem vnější kanalizace, která není kanalizací veřejnou. Stávající systém odkanalizování není zcela funkční, dochází k jeho ucpávání v místech nedostatečných spádů. Do veřejné kanalizace jsou domy napojeny sdruženými kanalizačními přípojkami ve třech místech.

* + 1. Stručný popis předmětu zakázky, nový stav:

Předmětem zakázky je návrh výstavby veřejného vodovodního řadu, veřejné kanalizační stoky a vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým částem domů, které mají číslo popisné. Bude se tedy jednat o návrh 9 ks vodovodních přípojek, 9 ks kanalizačních přípojek, cca 120 m veřejného vodovodního řadu z LT 80 mm a cca 180 m veřejné kanalizační stoky KT DN 250 mm. Stávající sdružené vodovodní a kanalizační přípojky budou zrušeny.

Předmětem plnění je:

1. **Provedení průzkumu současného stavu a geodetického zaměření stávajících vedení vodovodu a kanalizace vč. objektů, geodetického zaměření polohopisu** všech tras přípojek řadů v JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání, součástí zaměření bude vložení aktuální mapy katastru nemovitostí, součástí zaměření bude zjištění a zakreslení všech podzemních i nadzemních sítí ostatních správců
2. **Vypracování projektové dokumentace** pro vydání územního rozhodnutí v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

* projekt bude členěn na stavební objekty, samostatným objektem bude vodovodní řad, další objektem bude kanalizační stoka, samostatně bude zpracován projekt vodovodní a kanalizační přípojky pro každé číslo popisné. Rozsah projektové dokumentace vodovodní či kanalizační přípojky bude vycházet z požadavku správce vodovodu a kanalizace (viz web vakmb.cz) a bude zpracován v podrobnosti pro provedení stavby, projekty přípojek již nebudou dále projektovány.

1. **Vypracování projektové dokumentace** pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provedení stavby v rozsahu přílohy č. 9 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

* projekt bude členěn na stavební objekty, samostatným objektem bude vodovodní řad a samostatným objektem bude kanalizační stoka.

1. **Inženýrské činnosti související s předmětem plnění**

* projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky za účelem získání souhlasného vyjádření k vydání územního rozhodnutí
* projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky za účelem získání souhlasného vyjádření k vydání stavebního povolení
* zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. nabytí právní moci

Součástí předmětu plnění je vypracování kontrolního výtisku projektu ve stupni pro vydání stavebního povolení, který předá dodavatel objednateli k závěrečným připomínkám (objednatel se vyjádří do 21 dnů), které zhotovitel do projektu zapracuje, vytiskne potřebný počet vyhotovení a rozešle k vyjádření účastníkům řízení. Rozsah účastníků, od kterých bude dodavatel zajišťovat vyjádření k projektu, projedná v předstihu na stavebním a vodoprávním úřadu.

Dodavatel bude v průběhu zpracování předmětu plnění organizovat v sídle zadavatele výrobní výbory, které povede a bude z nich zpracovávat záznamy, které do dvou dnů od konání odešle účastníkům k vyjádření. Výrobní výbory se budou konat v následujícím min. rozsahu:

* jednou na místě stavby za účelem seznámení se se současným stavem, dodavatel přizve k tomuto jednání i svého geodeta, který bude zpracovávat geodetické zaměření
* jednou po předložení pracovní verze dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
* jednou před dokončením prací na dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
* dvakrát v průběhu zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení

Dodavatel přizve ke všem jednání zástupce budoucího provozovatele. Zadavatel je oprávněn v případě, že dodavatel nebude řádně na jednání připraven nebo nepředloží zadavateli při konání výrobního výboru dostatečně propracované podklady, vyzvat dodavatele k uskutečnění dalšího výrobního výboru bez nároku na zvýšení smluvní ceny.

Předmětem zakázky jsou inženýrské činnosti v následujícím rozsahu:

* dodavatel zajistí vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně všech příloh požadovaných stavebním úřadem a za objednatele podá žádost o vydání územního rozhodnutí, obdobně tak učiní i při žádosti o vydání stavebního povolení. Žadatelem bude objednatel, formuláře žádostí bude podepisovat objednatel.
* dodavatel bude s úřady aktivně spolupracovat, zapracuje připomínky či podmínky do projektu, bude se účastnit řízení na základě plné moci, zajistí nabytí právní moci vydaných rozhodnutí

Dodavatel vydá každou dokumentaci v šesti tištěných vyhotovení včetně předání dvou vyhotovení dokumentace v elektronické podobě na nosiči CD/DVD, předáno bude jak ve formátu pdf. tak i ve formátech dwg., xls., doc., samostatně budou předány originály vyjádření účastníků řízení popř. vydaných rozhodnutí, originály uzavřených smluv s jejich seznamem.

* + 1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Zadavatel předpokládá hodnotu veřejné zakázky do xxxxxx,-Kč bez DPH.

1. **Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

Uchazeč je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

* 1. **Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:**

1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost zhotovitele a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
4. Referenční listinu realizovaných obdobných projektů za poslední 3 roky.
   1. **Prokázání splnění kvalifikace:**

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením kopie příslušných dokladů.

1. **Požadavky na způsob zpracování nabídky**
   1. **Požadavky na formální zpracování nabídky:**
2. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
3. Nabídka (krycí list nabídky) musí být podepsána uchazečem resp. statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování uchazeče, v tom případě přiloží uchazeč v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
4. Uchazeč je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení.
5. Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.
6. Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou.
7. Uchazeč do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky, vzor je součástí zadávací dokumentace.
8. Uchazeč do nabídky přiloží podrobný nabídkový rozpočet nabízených služeb, který bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení služeb v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
10. Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena textem:

„**Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT – Bělá pod Bezdězem, ul. Lidová, vodovod a kanalizace“**

Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou uchazeče a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření.

1. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.
   1. **Požadavky na členění obsahu nabídky:**

Uchazeč předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

1. Krycí list nabídky
2. Dokumenty prokazující kvalifikaci
3. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
4. Položkový nabídkový rozpočet.
5. **Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami**
   1. **Lhůta pro podání nabídky:**

Lhůta pro podání nabídek končí dne xxxxxxx v xxxx hod.

* 1. **Způsob podání nabídky:**

1. Místem pro podání nabídek je městský úřad Bělá pod Bezdězem xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Úřad je pro osobní doručení otevřen každé pondělí v době od 17:00 hod. do 19:00 hod., mimo tuto dobu lze nabídku doručit poštou.
2. Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně.
3. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
4. Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek nebo budou otevřené.
5. Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců ode dne podání zadavateli.

* 1. **Otevírání obálek s nabídkami:**

1. Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány bez odkladu po skončení lhůty pro podání, zadavatel připouští účast uchazečů při otevírání obálek.
2. **Hodnocení nabídek**
3. Nabídky bude zadavatel hodnotit pouze podle výše nabídkové ceny bez DPH.
4. **Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. Nevybrat žádnou nabídku nebo výběrové řízení zrušit.
2. Nevracet uchazečům podané nabídky

Za zadavatele:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx starostka města Bělá pod Bezdězem